# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

# Xpress ECG

Plateforme de Télé-interprétation d'Électrocardiogrammes

Architecture Frontend/Backend Séparée

Version 1.0 - Décembre 2024

CONFIDENTIEL

# 1. INTRODUCTION

Xpress ECG est une plateforme web de télé-interprétation d'électrocardiogrammes permettant la collaboration entre établissements de santé, médecins référents et cardiologues experts.

## 1.1 Stack Technologique

| Couche | Technologie | Description |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + TypeScript | SPA moderne avec typage statique |
| Build Tool | Vite 5.x | Build rapide et optimisé |
| Backend | Supabase (BaaS) | Auth, DB PostgreSQL, Storage, Realtime |
| Runtime Serveur | Deno (Edge Functions) | Fonctions serverless pour logique complexe |

# 2. ARCHITECTURE GLOBALE

## 2.1 Séparation Frontend/Backend

L'architecture suit un modèle découplé strict avec communication via API REST sécurisée.

| Couche | Responsabilités |
| --- | --- |
| Frontend | - Interface utilisateur (UI/UX) - État local et formulaires - Validation côté client - Visualisation ECG (Canvas) |
| Backend | - Authentification/Autorisation - Logique métier - Persistance données - Gestion fichiers ECG - Audit et logs sécurité |

# 3. INTERFACES UTILISATEURS

## 3.1 Interface Administrateur

Gestion système complète : utilisateurs, établissements, configuration, statistiques.

| Module | Fonctionnalités Clés |
| --- | --- |
| Gestion Utilisateurs | CRUD utilisateurs, attribution rôles, 2FA, historique connexions |
| Gestion Établissements | CRUD établissements, liaison utilisateurs, templates rapport personnalisés |
| Configuration Système | Paramètres globaux, SMTP, sauvegardes, rétention données |
| Statistiques & Audit | Dashboard global, logs d'audit (WHO/WHAT/WHEN), exports CSV/PDF |

## 3.2 Interface Cardiologue/Expert

Cœur de l'application pour l'interprétation professionnelle des ECG.

| Module | Fonctionnalités Clés |
| --- | --- |
| Dashboard | File d'attente priorisée, filtres établissement, stats personnelles, notifications temps réel |
| Visualiseur ECG | 12 dérivations, zoom/calipers, filtres 50Hz, modes 3x4/6x2/12x1, comparaison historique |
| Analyse & Mesures | Saisie manuelle/auto (FC, PR, QRS, QT), calcul QTc, suggestions IA optionnelles |
| Interprétation | Éditeur texte libre, phrases pré-définies, templates perso, dictée vocale optionnelle |
| Validation & Rapport | Prévisualisation PDF, signature électronique eIDAS, horodatage, envoi auto sécurisé |

## 3.3 Interface Médecin Référent

Envoi d'ECG et suivi des interprétations.

| Module | Fonctionnalités Clés |
| --- | --- |
| Envoi ECG | Upload multi-formats (JPEG, PNG, PDF, DICOM), saisie patient, contexte clinique, marquage urgent |
| Suivi Demandes | Liste ECG envoyés, statuts temps réel, notifications rapport disponible, historique patient |
| Consultation Rapports | Visualisation en ligne, téléchargement PDF, impression, export vers DMP |

## 3.4 Interface Secrétaire

Support administratif et gestion documentaire.

| Module | Fonctionnalités Clés |
| --- | --- |
| Gestion Dossiers | Saisie manuelle ECG fax/courrier, numérisation, correction infos patient, fusion doublons |
| Recherche & Archive | Recherche multi-critères, historique complet, archivage, exports facturation |
| Impression & Envoi | Impression rapports, envoi postal, gestion AR, transmission DMP/messagerie sécurisée |

# 4. SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

## 4.1 Authentification et Autorisation

### 4.1.1 Mécanismes

- 2FA obligatoire (TOTP/SMS)

- JWT expiration 15 min + refresh tokens

- Session timeout 30 min inactivité

- Politique mots de passe forte (12+ caractères)

### 4.1.2 RBAC (Contrôle d'Accès par Rôles)

| Rôle | Permissions |
| --- | --- |
| Administrateur | Accès complet : users, établissements, config, tous ECG, audit logs |
| Cardiologue/Expert | ECG assignés, analyse, interprétation, validation, signature, rapports, second avis |
| Médecin Référent | Upload ECG, saisie patient, consultation propres demandes, téléchargement rapports |
| Secrétaire | Gestion admin dossiers, impression, archivage (pas d'accès interprétation/signature) |

## 4.2 Cryptographie

### 4.2.1 En Transit

- TLS 1.3 obligatoire + PFS

- Certificats SSL auto-renouvelés

- HSTS activé

### 4.2.2 Au Repos

- AES-256 pour données sensibles en DB

- Fichiers ECG chiffrés (Supabase Storage)

- Mots de passe bcrypt (cost 12)

## 4.3 Audit et Traçabilité

Tous les événements critiques sont enregistrés avec WHO/WHAT/WHEN/WHERE :

- WHO : UUID utilisateur

- WHAT : Action (CREATE/READ/UPDATE/DELETE/VALIDATE/SIGN)

- WHEN : Timestamp ISO 8601 + timezone

- WHERE : IP, User-Agent, géolocalisation

- DATA : Valeurs avant/après (JSONB)

Rétention logs : 10 ans minimum (HDS)

# 5. API REST ET CONTRATS

## 5.1 Principes Généraux

- RESTful, versioning /api/v1/

- Format JSON (application/json)

- Codes HTTP standards (200, 201, 400, 401, 403, 404, 500)

- Pagination systématique (limit/offset)

- Header Auth : Authorization: Bearer <JWT>

## 5.2 Endpoints Principaux

| Méthode | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | Connexion → JWT + refresh token |
| POST | /api/auth/2fa/verify | Vérification code 2FA |
| GET | /api/ecg | Liste ECG (filtres: status, hospital_id, urgent) |
| POST | /api/ecg/import | Import ECG (multipart/form-data) |
| GET | /api/ecg/:id | Détails ECG + URL signée fichier |
| PATCH | /api/ecg/:id | Mise à jour (mesures, interprétation, statut) |
| POST | /api/ecg/:id/validate | Validation + signature électronique |
| POST | /api/ecg/:id/report | Génération rapport PDF (Edge Function) |

# 6. SCHÉMA DE BASE DE DONNÉES

## 6.1 Tables Principales

### Table: users

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | Clé primaire (UUID v4) |
| email | text | Email unique (index) |
| role | enum | admin, expert, doctor, secretary |
| first_name | text | Prénom |
| last_name | text | Nom de famille |
| rpps_number | text | Numéro RPPS (médecins) |
| is_active | boolean | Compte actif/désactivé |

### Table: ecg_records

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | Clé primaire |
| patient_id | uuid | FK vers patients |
| hospital_id | uuid | FK vers hospitals |
| uploaded_by | uuid | FK vers users (médecin référent) |
| analyzed_by | uuid | FK vers users (cardiologue) |
| status | enum | pending, in_progress, validated, sent |
| file_path | text | Chemin dans Supabase Storage |
| measurements | jsonb | Mesures ECG (FC, PR, QRS, QT, etc.) |
| interpretation | text | Diagnostic du cardiologue |
| signed_at | timestamptz | Horodatage signature |

# 7. CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

## 7.1 RGPD

### Principes Respectés

- Minimisation des données

- Limitation finalité (interprétation ECG uniquement)

- Intégrité et confidentialité (chiffrement)

### Droits des Personnes

- Droit d'accès : API extraction données

- Droit rectification : modification possible

- Droit effacement : procédure avec conservation légale

- Droit portabilité : export JSON

## 7.2 HDS (Hébergement Données de Santé)

- Hébergeur certifié HDS (Supabase/AWS/GCP)

- Localisation données en Europe

- Sauvegardes quotidiennes chiffrées géo-répliquées

- Plan PRA/PCA

- Audit sécurité annuel

## 7.3 Dispositif Médical (Marquage CE)

- Classe I si assistance administrative

- Classe IIa si aide diagnostic (mesures auto, IA)

- Documentation technique complète requise

## 7.4 Normes Applicables

- ISO 13485 : Management qualité dispositifs médicaux

- ISO 27001 : Sécurité information

- IEC 62304 : Logiciels dispositifs médicaux

- HL7/FHIR : Interopérabilité santé

***

Fin du Document

Version 1.0 - Décembre 2024